## Controls
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание

## Status information
Name GEB | Категория (group) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | type | units | minValue | maxValue | step | DefaultValue | 61850_TypeLN | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | 61850_LN | 61850_Attr | reserved1 | reserved2
LPHD_q | status | Диагностика | Индикация поведения логического узла | Поведение | Поведение | - | UINT16 | - | - | - | - | - | SYSLPHD | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LPHD1 | Beh | - | -
LPHD_q | status | Диагностика | Индикация исправности логического узла | Исправность | Исправность | - | UINT16 | - | - | - | - | - | SYSLPHD | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LPHD1 | Health | - | -
LPHD_q | status | Диагностика | Неисправность ЦП | Неиспр. ЦП | Неиспр. ЦП | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 | CPUFail | - | -
LPHD_q | status | Диагностика | Неисправность встроенного ПО | Неиспр. ПО | Неиспр. ПО | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 | FWFail | - | -
LPHD_q | status | Диагностика | Установлено подключение через сервисный порт | Подкл. установлено | Подкл. установлено | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 | SrvConn | - | -
LPHD_q | status | Диагностика | Конфигурация изменена | Изм. конфигурации | Изм. конфигурации | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 | CRChg | - | -
LPHD_q | status | Диагностика | Индикация потери оперативного питания | Потеря питания | Потеря питания | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | LPHD1 | PwrDn | - | -
LPHD_q | status | Диагностика | Сброс часов или памяти вследствие перезагрузки | Сброс часов | Сброс часов | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 | MemRs | - | -
LPHD_q | status | Диагностика | Сигнал готовности к работе | Готовность | Готовность | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
LPHD_q | status | Диагностика | Изменение встраиваемого ПО | Изменение ПО | Изменение ПО | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
LPHD_q | status | Диагностика | Индикация логического узла-прокси | Прокси | Прокси | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 | Proxy | - | -
LPHD_q | status | Диагностика | Индикация наличия оперативного питания | Нал.опер.пит. | Нал.опер.пит. | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 | PwrUp | - | -
LPHD_q | status | Диагностика | Неисправность цепей оперативного питания | Неиспр.опер.пит. | Неиспр.опер.пит. | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 | PwrSupAlm | - | -
LPHD_q | status | Диагностика | Отказ источника питания | Отказ ист.пит. | Отказ ист.пит. | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 | PwrFail | - | -
LPHD_q | status | Диагностика | Ошибка авторизации | Ошибка авториз. | Ошибка авториз. | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 | CybSecEvt | - | -
LPHD_q | status | Диагностика | Ошибка конфигурации | Ошибка конфиг. | Ошибка конфиг. | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 | CRFail | - | -
LPHD_q | status | Диагностика | Наличие критической неисправности | Ош.крит. | Ош.крит. | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 | PhyHealth | - | -
LPHD_q | status | Диагностика | Наличие некритической ошибки | Ошибка | Ошибка | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 | PhyHealth | - | -
LPHD_q | status | Диагностика | Отказ модуля ЦП | Отказ модуля ЦП | Отказ модуля ЦП | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 | CPUFail | - | -
LPHD_q | status | Диагностика | Неисправность ПЗУ ЦП | Неиспр.ПЗУ ЦП | Неиспр.ПЗУ ЦП | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 | ROMHealth | - | -
LPHD_q | status | Диагностика | Неисправность ПЗУ MPU | Неиспр.ПЗУ MPU | Неиспр.ПЗУ MPU | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 |  | - | -
LPHD_q | status | Диагностика | Неисправность ПЗУ DSP1 | Неиспр.ПЗУ DSP1 | Неиспр.ПЗУ DSP1 | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 |  | - | -
LPHD_q | status | Диагностика | Неисправность ПЗУ IPU1 | Неиспр.ПЗУ IPU1 | Неиспр.ПЗУ IPU1 | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 |  | - | -
LPHD_q | status | Диагностика | Неисправность flash | Неиспр.flash | Неиспр.flash | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 |  | - | -
LPHD_q | status | Диагностика | Неисправность ОЗУ ЦП | Неиспр.ОЗУ ЦП | Неиспр.ОЗУ ЦП | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 | RAMHealth | - | -
LPHD_q | status | Диагностика | Неисправность ОЗУ MPU | Неиспр.ОЗУ MPU | Неиспр.ОЗУ MPU | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 |  | - | -
LPHD_q | status | Диагностика | Неисправность ОЗУ DSP1 | Неиспр.ОЗУ DSP1 | Неиспр.ОЗУ DSP1 | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 |  | - | -
LPHD_q | status | Диагностика | Неисправность ОЗУ IPU1 | Неиспр.ПЗУ IPU1 | Неиспр.ПЗУ IPU1 | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 |  | - | -
LPHD_q | status | Диагностика | Неисправность часов ЦП | Неиспр.часов ЦП | Неиспр.часов ЦП | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 |  | - | -
LPHD_q | status | Диагностика | Ошибка I2C ЦП | Ошибка I2C ЦП | Ошибка I2C ЦП | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 |  | - | -
LPHD_q | status | Диагностика | Ошибка контрольной суммы уставок/конфигурации | Ошибка КС уставок | Ошибка КС уставок | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 | CRFail | - | -
LPHD_q | status | Диагностика | Неисправность ПО ЦП | Неисправность ПО ЦП | Неисправность ПО ЦП | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 | FWFail | - | -
LPHD_q | status | Диагностика | Несовместимая версия ПО ЦП | Ошибка ПО ЦП | Ошибка ПО ЦП | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 |  | - | -
LPHD_q | status | Диагностика | Неисправность SPI ЦП | Неиспр.SPI ЦП | Неиспр.SPI ЦП | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 |  | - | -
LPHD_q | status | Диагностика | Ошибка конфигурации ЦП | Ошибка конфиг.ЦП | Ошибка конфиг.ЦП | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 |  | - | -
LPHD_q | status | Диагностика | Неверно заданы уставки | Неверные уставки | Неверные уставки | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 |  | - | -
LPHD_q | status | Диагностика | Неисправность IPC | Неиспр.IPC | Неиспр.IPC | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 |  | - | -
LPHD_q | status | Диагностика | Неисправность IPC для MPU-DSP1 | Неиспр.MPU-DSP1 | Неиспр.MPU-DSP1 | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 |  | - | -
LPHD_q | status | Диагностика | Неисправность IPC для DSP1-IPU1 | Неиспр.DSP1-IPU1 | Неиспр.DSP1-IPU1 | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 |  | - | -
LPHD_q | status | Диагностика | Неисправность IPC для MPU-IPU1 | Неиспр.MPU-IPU1 | Неиспр.MPU-IPU1 | - | BOOL | - | - | - | - | - | SYSLPHD | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | LPHD1 |  | - | -

## Settings
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание

## TechInfo
Parameter | Value
RussianName | СИСТ
WeightCoefficient | 610
IsCoded | false
IEC61850Name | T2_SYS
FbVersion | 1
DescriptionFB | Системное устройство
DescriptionFuncList
Диагностика | Системные диагностические сигналы
DescriptionFuncList