## Controls
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание

## Status information
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание

## Settings
[9 empty] | 19 | [23 empty] | 0 | [16 empty] | Modbus RTU
№ | Категория (group) | Уровень доступа на запись, не менее (authLevel) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | Длина | ShortDescription (лимит длины) | Name GEB | type | read-only UNITService | Command UNITService | maxSize | ConvertingFlag | ConvertingBasis | units | minValue | maxValue | step | multiplayer | TransfCoef | DefaultValue | EventReg | Значение в архиве | OperEventReg | 103_ASDU_read | 103_ASDU_write | 103_GI | 103_InformationInstanceNumber | 103_FUN | 103_INF | 103_INF_InstShift | 61850_TypeLN | 61850_DataObjectName | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_Reference | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | MappingMask | Extension_enum | Extension_enum_HMI | Функция чтение1 | Адрес регистра 1 DEC(слово) | Адрес регистра 1 HEX (слово) | Адрес регистра 2 DEC (бит) | Адрес регистра 2 HEX (бит) | Функция запись | Регистр на запись HEX | Примечание
| setting |  | Общие уставки | Источник точного времени 1 (основной) | Источник времени 1 | Источник времени 1 | 0 - Отсутствует, 1 - SNTP, 2 - PNP, 3- SNTP+1PPS, 4 - Протокол, 5 - Протокол+1PPS | 18 | Источник времени 1 | ARCPTOC1_U0op | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Источник времени 1", note: "Источник точного времени 1 (основной)", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 5, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | Общие уставки | Адрес сервера синхронизации времени 1 | SNTP / PTP сервер 1 | SNTP / PTP сервер 1 |  | 19 | SNTP / PTP сервер 1 | ARCPTOC1_U0op | INT32 | false | false |  | 0 |  | Символ | 1 | 14 | 1 |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "SNTP / PTP сервер 1", note: "Адрес сервера синхронизации времени 1", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 14, step: 1, units: "Символ", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| setting |  | Общие уставки | Источник точного времени 2 | Источник времени 2 | Источник времени 2 | 0 - Отсутствует, 1 - SNTP, 2 - PNP, 3- SNTP+1PPS, 4 - Протокол, 5 - Протокол+1PPS | 18 | Источник времени 2 | ARCPTOC1_U0op | INT8 | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 5 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Источник времени 2", note: "Источник точного времени 2", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 5, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | Общие уставки | Адрес сервера синхронизации времени 2 | SNTP / PTP сервер 2 | SNTP / PTP сервер 2 |  | 19 | SNTP / PTP сервер 2 | ARCPTOC1_U0op | INT32 | false | false |  | 0 |  | Символ | 1 | 14 | 1 |  |  | null | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "SNTP / PTP сервер 2", note: "Адрес сервера синхронизации времени 2", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 14, step: 1, units: "Символ", defaultValue: null, eventRegistration: 0
| setting |  | Общие уставки | Смещение локального времени от UTC+0 | Смещение времени от UTC+0 | Смещение времени от UTC+0 |  | 25 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мин | -720 | 720 | 30 |  |  | 180 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Смещение времени от UTC+0", note: "Смещение локального времени от UTC+0", group: "setting", minValue: -720, maxValue: 720, step: 30, units: "мин", defaultValue: 180, eventRegistration: 0
| setting |  | Общие уставки | Флаг использования летнего времени | Авт. переход на летнее время | Авт. переход на летнее время | 0 - Не активен, 1 - Активен | 28 |  | ARCPTOC1_U0op | BOOL | false | false |  | 0 |  | null | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NotProvided_Provided | [8 empty] | description: "Авт. переход на летнее время", note: "Флаг использования летнего времени", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 1, step: 1, units: "null", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | Общие уставки | Время задержки импульса 1PPS | Время задержки импульса 1PPS | Время задержки импульса 1PPS |  | 28 |  | GENRBRF1_Top | INT32 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | мс | 0 | 10 | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Время задержки импульса 1PPS", note: "Время задержки импульса 1PPS", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 10, step: 1, units: "мс", defaultValue: 0, eventRegistration: 0
| setting |  | Параметры летнего времени | Лето. Месяц | Лето. Месяц | Лето. Месяц |  | 11 | Лето. Месяц | GENRBRF1_Top | INT8 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 1 | 12 | 1 |  |  | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Лето. Месяц", note: "Лето. Месяц", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 12, step: 1, units: "null", defaultValue: 3, eventRegistration: 0
| setting |  | Параметры летнего времени | Лето. Неделя месяца | Лето. Неделя месяца | Лето. Неделя месяца |  | 19 | Лето. Неделя месяца | GENRBRF1_Top | INT8 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 1 | 5 | 1 |  |  | 5 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Лето. Неделя месяца", note: "Лето. Неделя месяца", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 5, step: 1, units: "null", defaultValue: 5, eventRegistration: 0
| setting |  | Параметры летнего времени | Лето. День недели | Лето. День недели | Лето. День недели |  | 17 | Лето. День недели | GENRBRF1_Top | INT8 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 1 | 7 | 1 |  |  | 7 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Лето. День недели", note: "Лето. День недели", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 7, step: 1, units: "null", defaultValue: 7, eventRegistration: 0
| setting |  | Параметры летнего времени | Лето. Час начала действия | Лето. Час начала действия | Лето. Час начала действия |  | 25 |  | GENRBRF1_Top | INT8 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 23 | 1 |  |  | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Лето. Час начала действия", note: "Лето. Час начала действия", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 23, step: 1, units: "null", defaultValue: 2, eventRegistration: 0
| setting |  | Параметры зимнего времени | Зима. Месяц | Зима. Месяц | Зима. Месяц |  | 11 | Зима. Месяц | GENRBRF1_Top | INT8 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 1 | 12 | 1 |  |  | 10 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Зима. Месяц", note: "Зима. Месяц", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 12, step: 1, units: "null", defaultValue: 10, eventRegistration: 0
| setting |  | Параметры зимнего времени | Зима. Неделя месяца | Зима. Неделя месяца | Зима. Неделя месяца |  | 19 | Зима. Неделя месяца | GENRBRF1_Top | INT8 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 1 | 5 | 1 |  |  | 5 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Зима. Неделя месяца", note: "Зима. Неделя месяца", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 5, step: 1, units: "null", defaultValue: 5, eventRegistration: 0
| setting |  | Параметры зимнего времени | Зима. День недели | Зима. День недели | Зима. День недели |  | 17 | Зима. День недели | GENRBRF1_Top | INT8 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 1 | 7 | 1 |  |  | 7 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Зима. День недели", note: "Зима. День недели", group: "setting", minValue: 1, maxValue: 7, step: 1, units: "null", defaultValue: 7, eventRegistration: 0
| setting |  | Параметры зимнего времени | Зима. Час начала действия | Зима. Час начала действия | Зима. Час начала действия |  | 25 |  | GENRBRF1_Top | INT8 | false | false |  | 2 | TimeSettingScaleCoefficient | null | 0 | 23 | 1 |  |  | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | TPRBRF | GENRBRF1.FailTmms | ING | setVal | INT32 |  | SG | GENRBRF1.FailTmms.setVal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | description: "Зима. Час начала действия", note: "Зима. Час начала действия", group: "setting", minValue: 0, maxValue: 23, step: 1, units: "null", defaultValue: 3, eventRegistration: 0

## TechInfo
Parameter | Value
RussianName | Синхр
WeightCoefficient | 130
IsCoded | false
IEC61850Name | Синхр
FbVersion | 1
DescriptionFB | Синхронизация времени
DescriptionFuncList
Функция | Синхронизация времени
Общие уставки | Общие уставки
Параметры летнего времени | Параметры летнего времени
Параметры зимнего времени | Параметры зимнего времени
DescriptionFuncList