Высокочастотные защиты с комплектом ступенчатых защит и автоматика управления выключателем «ЮНИТ-М500-ЛВ»

БЛАНК УСТАВОК

| Код заказа устройства | ---------- |
| --- | --- |
| Код заказа ИЧМ | ЮНИТ-ИЧМ--------1 |

ЮТКБ.656122.ХХХ БУХХХ

| Объект | ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ |
| --- | --- |
| Присоединение | ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ |

| Редакция: | 0.1 |
| --- | --- |
| Дата: | 01.04.2026 |

© 2026 Юнител Инжиниринг

Москва

Настоящий бланк уставок относится к микропроцессорным устройствам типа ЮНИТ-М500-ЛВ.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.

Версия пакета поддержки: 0.0.0.0

- СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3

1 УСТАВКИ РЗиА	4

1.1 АМТЗ	4

1.2 АПВ В1	5

1.3 АПВ В2	6

1.4 АУ	7

1.5 БК	8

1.6 БКУ В1	9

1.7 БКУ В2	9

1.8 БНН	9

1.9 БСТО	10

1.10 ДЗ	11

1.11 ЗНР	17

1.12 ЗНФ В1	18

1.13 ЗНФ В2	18

1.14 КПОВ	18

1.15 КСВ В1	19

1.16 КСВ В2	20

1.17 КСН В1	21

1.18 КСН В2	22

1.19 Коммутация В1	23

1.20 Коммутация В2	23

1.21 ЛО	23

1.22 ЛО В1	25

1.23 ЛО В2	26

1.24 ЛС	27

1.25 МФТО	29

1.26 Общая логика	30

1.27 ПАВ В1	31

1.28 ПАВ В2	31

1.29 Сигнализация	31

1.30 ТЗНП	31

1.31 ТЗО	37

1.32 УВ В1	38

1.33 УВ В2	38

1.34 УРОВ В1	39

1.35 УРОВ В2	39

1.36 ФПВ В3	40

1.37 ФПВ ШСВ/СВ	40

1.38 ФПВ В1	41

1.39 ФПВ В2	41

1.40 ФСЛ	42

УСТАВКИ РЗиА

АМТЗ

Общие уставки блока

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контр. испр. осн. защиты | Контр. испр. осн. защиты | False |  |  | False |  |  |  |  |

АМТЗ-НП-1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тср АМТЗ-НП-1 | Тср АМТЗ-НП-1 | 0 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 2 | АМТЗ-НП-1 | АМТЗ-НП-1 | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 3 | 3I0ср АМТЗ-НП-1 | 3I0ср АМТЗ-НП-1 | 0.04 | о.е. | 0.010 | 20 |  |  |  |  |
| 4 | БК-I-м АМТЗ-НП-1 | БК-I-м АМТЗ-НП-1 | False |  |  | False |  |  |  |  |

АМТЗ-НП-2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тср АМТЗ-НП-2 | Тср АМТЗ-НП-2 | 0 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 2 | АМТЗ-НП-2 | АМТЗ-НП-2 | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 3 | 3I0ср АМТЗ-НП-2 | 3I0ср АМТЗ-НП-2 | 0.04 | о.е. | 0.010 | 20 |  |  |  |  |
| 4 | БК-I-м АМТЗ-НП-2 | БК-I-м АМТЗ-НП-2 | False |  |  | False |  |  |  |  |

АМТЗ-ОП-1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тср АМТЗ-ОП-1 | Тср АМТЗ-ОП-1 | 0 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 2 | АМТЗ-ОП-1 | АМТЗ-ОП-1 | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 3 | Iср АМТЗ-ОП-1 | Iср АМТЗ-ОП-1 | 0.04 | о.е. | 0.010 | 20 |  |  |  |  |
| 4 | БК-I-м АМТЗ-ОП-1 | БК-I-м АМТЗ-ОП-1 | False |  |  | False |  |  |  |  |

АМТЗ-ОП-2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тср АМТЗ-ОП-2 | Тср АМТЗ-ОП-2 | 0 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 2 | АМТЗ-ОП-2 | АМТЗ-ОП-2 | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 3 | Iср АМТЗ-ОП-2 | Iср АМТЗ-ОП-2 | 0.04 | о.е. | 0.010 | 20 |  |  |  |  |
| 4 | БК-I-м АМТЗ-ОП-2 | БК-I-м АМТЗ-ОП-2 | False |  |  | False |  |  |  |  |

АМТЗ-Ф-1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тср АМТЗ-Ф-1 | Тср АМТЗ-Ф-1 | 0 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 2 | АМТЗ-Ф-1 | АМТЗ-Ф-1 | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 3 | Iср АМТЗ-Ф-1 | Iср АМТЗ-Ф-1 | 0.04 | о.е. | 0.010 | 20 |  |  |  |  |
| 4 | БК-I-м АМТЗ-Ф-1 | БК-I-м АМТЗ-Ф-1 | False |  |  | False |  |  |  |  |

АМТЗ-Ф-2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тср АМТЗ-Ф-2 | Тср АМТЗ-Ф-2 | 0 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 2 | АМТЗ-Ф-2 | АМТЗ-Ф-2 | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 3 | Iср АМТЗ-Ф-2 | Iср АМТЗ-Ф-2 | 0.04 | о.е. | 0.010 | 20 |  |  |  |  |
| 4 | БК-I-м АМТЗ-Ф-2 | БК-I-м АМТЗ-Ф-2 | False |  |  | False |  |  |  |  |

АПВ В1

АПВ ЛЭП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | АПВ ЛЭП В1 | АПВ ЛЭП В1 | False |  |  | True |  |  |  |  |
| 2 | 2-ой цикл АПВл В1 | 2-ой цикл АПВл В1 | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 3 | Тгот АПВ В1 | Тгот АПВ В1 | 0 | мс | 5 | 15000 |  |  |  |  |
| 4 | Твосст гот. АПВ В1 | Твосст гот. АПВ В1 | 0 | мс | 5 | 30000 |  |  |  |  |
| 5 | Тожид усл. вкл. В1 | Тожид усл. вкл. В1 | 0 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 6 | Тср АПВл-1 В1 | Тср АПВл-1 В1 | 0 | мс | 5 | 2000 |  |  |  |  |
| 7 | Тср АПВл-2 В1 | Тср АПВл-2 В1 | 0 | мс | 5 | 2500 |  |  |  |  |
| 8 | Тср АПВл В1 доп. | Тср АПВл В1 доп. | 0 | мс | 5 | 500 |  |  |  |  |
| 9 | Тимп АПВл В1 | Тимп АПВл В1 | 0 | мс | 5 | 20 |  |  |  |  |

АПВ СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | АПВ СШ В1 | АПВ СШ В1 | False |  |  | True |  |  |  |  |
| 2 | Тгот АПВ В1 | Тгот АПВ В1 | 0 | мс | 5 | 15000 |  |  |  |  |
| 3 | Тожид усл. вкл. В1 | Тожид усл. вкл. В1 | 0 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 4 | Тср АПВш В1 | Тср АПВш В1 | 0 | мс | 5 | 2000 |  |  |  |  |
| 5 | Тимп АПВш В1 | Тимп АПВш В1 | 0 | мс | 5 | 20 |  |  |  |  |

АПВ В2

АПВ ЛЭП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | АПВ ЛЭП В2 | АПВ ЛЭП В2 | False |  |  | True |  |  |  |  |
| 2 | 2-ой цикл АПВл В2 | 2-ой цикл АПВл В2 | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 3 | Тгот АПВ В2 | Тгот АПВ В2 | 0 | мс | 5 | 15000 |  |  |  |  |
| 4 | Твосст гот. АПВ В2 | Твосст гот. АПВ В2 | 0 | мс | 5 | 30000 |  |  |  |  |
| 5 | Тожид усл. вкл. В2 | Тожид усл. вкл. В2 | 0 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 6 | Тср АПВл-1 В2 | Тср АПВл-1 В2 | 0 | мс | 5 | 2000 |  |  |  |  |
| 7 | Тср АПВл-2 В2 | Тср АПВл-2 В2 | 0 | мс | 5 | 2500 |  |  |  |  |
| 8 | Тср АПВл В2 доп. | Тср АПВл В2 доп. | 0 | мс | 5 | 500 |  |  |  |  |
| 9 | Тимп АПВл В2 | Тимп АПВл В2 | 0 | мс | 5 | 20 |  |  |  |  |

АПВ СШ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | АПВ СШ В2 | АПВ СШ В2 | False |  |  | True |  |  |  |  |
| 2 | Тгот АПВ В2 | Тгот АПВ В2 | 0 | мс | 5 | 15000 |  |  |  |  |
| 3 | Тожид усл. вкл. В2 | Тожид усл. вкл. В2 | 0 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 4 | Тср АПВш В2 | Тср АПВш В2 | 0 | мс | 5 | 2000 |  |  |  |  |
| 5 | Тимп АПВш В2 | Тимп АПВш В2 | 0 | мс | 5 | 20 |  |  |  |  |

АУ

АУ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | АУ | АУ | False |  |  | True |  |  |  |  |
| 2 | Контр. нал. U на шинах | Контр. нал. U на шинах | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 3 | Uнал шин Э1 | Uнал шин Э1 | 0.005 |  | 0.00010 | 0.1 |  |  |  |  |
| 4 | Uнал шин Э2 | Uнал шин Э2 | 0.005 |  | 0.00010 | 0.1 |  |  |  |  |
| 5 | U мин ЛЭП | U мин ЛЭП | 0.005 |  | 0.00010 | 0.1 |  |  |  |  |
| 6 | U1 макс АУ | U1 макс АУ | 0.005 |  | 0.00010 | 0.1 |  |  |  |  |
| 7 | U2 макс АУ | U2 макс АУ | 0.005 |  | 0.00010 | 0.1 |  |  |  |  |
| 8 | 3U0 макс АУ | 3U0 макс АУ | 0.005 |  | 0.00010 | 0.1 |  |  |  |  |
| 9 | Контр. U ЛЭП для АУ | Контр. U ЛЭП для АУ | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 10 | Тв АУ | Тв АУ | 0 |  | 5 | 700 |  |  |  |  |
| 11 | Тср АУ АМТЗ | Тср АУ АМТЗ | 0 |  | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 12 | Тср АУ ДЗ | Тср АУ ДЗ | 0 |  | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 13 | Тср АУ ТЗНП | Тср АУ ТЗНП | 0 |  | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 14 | АУ АМТЗ | АУ АМТЗ | False |  |  | True |  |  |  |  |
| 15 | Контр. отс. U на ЛЭП | Контр. отс. U на ЛЭП | False |  |  | False |  |  |  |  |

БК

БК-I

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | dI1 чув | dI1 чув | 0.04 | о.е. | 0.010 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | dI1 груб | dI1 груб | 0.04 | о.е. | 0.010 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | dI2 чув | dI2 чув | 0.04 | о.е. | 0.010 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | dI2 груб | dI2 груб | 0.04 | о.е. | 0.010 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | БК-I | БК-I | False |  |  | True |  |  |  |  |
| 6 | Сброс БК-I от РПО | Сброс БК-I от РПО | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 7 | Тв БК-I-б чув | Тв БК-I-б чув | 0 | мс | 5 | 600 |  |  |  |  |
| 8 | Тв БК-I-б груб | Тв БК-I-б груб | 0 | мс | 5 | 800 |  |  |  |  |
| 9 | Тв БК-I-м | Тв БК-I-м | 0 | мс | 5 | 8000 |  |  |  |  |

БК-Z

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | БК-Z | БК-Z | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 2 | Сброс БК-Z от РПО | Сброс БК-Z от РПО | False |  |  | True |  |  |  |  |
| 3 | Тзад БК-Z | Тзад БК-Z | 0 |  | 5 | 50 |  |  |  |  |
| 4 | Тв БК-Z | Тв БК-Z | 0 |  | 5 | 20 |  |  |  |  |
| 5 | Rср внутр. хар. | Rср внутр. хар. | 0.010 |  | 0.0005 | 3 |  |  |  |  |
| 6 | Xср внутр. хар. | Xср внутр. хар. | 0.010 |  | 0.0005 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | Фхс | Фхс | 30 |  | 1 | 80 |  |  |  |  |
| 8 | I2 БК-Z | I2 БК-Z | 0.04 |  | 0.010 | 3 |  |  |  |  |
| 9 | dR | dR | 0.010 |  | 0.0005 | 0.05 |  |  |  |  |
| 10 | dX | dX | 0.010 |  | 0.0005 | 0.05 |  |  |  |  |

БКУ В1

БКУ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обязательное квитирование В1 | Обязательное квитирование В1 | False |  |  | False |  |  |  |  |

БКУ В2

БКУ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обязательное квитирование В2 | Обязательное квитирование В2 | False |  |  | False |  |  |  |  |

БНН

БНН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контр. ЦН | Контр. ЦН | False |  |  | True |  |  |  |  |
| 2 | БНН комб. | БНН комб. | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 3 | dI1 комб. БНН | dI1 комб. БНН | 0.04 | о.е. | 0.010 | 0.5 |  |  |  |  |
| 4 | U1 мин комб. БНН | U1 мин комб. БНН | 0.005 | о.е. | 0.00010 | 0.1 |  |  |  |  |
| 5 | Uф мин комб. БНН | Uф мин комб. БНН | 0.005 | о.е | 0.00010 | 0.1 |  |  |  |  |
| 6 | I2/I1 комб. БНН | I2/I1 комб. БНН | 0.1 | о.е. | 0.010 | 0.1 |  |  |  |  |
| 7 | U2/U1 комб. БНН | U2/U1 комб. БНН | 0.1 | о.е. | 0.010 | 0.1 |  |  |  |  |
| 8 | Контр. Обрыв НП | Контр. Обрыв НП | False |  |  | True |  |  |  |  |
| 9 | 3I0/I1 БНН | 3I0/I1 БНН | 0.1 | о.е. | 0.010 | 0.1 |  |  |  |  |
| 10 | ИО БНН | ИО БНН | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 11 | Uср ИО БНН | Uср ИО БНН | 0.005 | о.е. | 0.00010 | 0.1 |  |  |  |  |
| 12 | БНН-ф | БНН-ф | False |  |  | True |  |  |  |  |
| 13 | Контр. 3I0 БНН-ф | Контр. 3I0 БНН-ф | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 14 | Uср БНН-ф | Uср БНН-ф | 0.005 | о.е. | 0.00010 | 0.1 |  |  |  |  |
| 15 | Конт. Автомат ТН | Конт. Автомат ТН | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 16 | Тсигн Неиспр. ЦН | Тсигн Неиспр. ЦН | 0 | мс | 5 | 5000 |  |  |  |  |
| 17 | dU1 комб. БНН (0,2Uном) | dU1 комб. БНН (0,2Uном) | 0.005 | о.е. | 0.00010 | 0.2 |  |  |  |  |
| 18 | U2 макс комб. БНН (0,085Uном) | U2 макс комб. БНН (0,085Uном) | 0.005 | о.е. | 0.00010 | 0.085 |  |  |  |  |
| 19 | 3U0 макс БНН (0,085Uном) | 3U0 макс БНН (0,085Uном) | 0.005 | о.е. | 0.00010 | 0.085 |  |  |  |  |
| 20 | U мин звезды (0,05Uном) | U мин звезды (0,05Uном) | 0.005 | о.е. | 0.00010 | 0.05 |  |  |  |  |
| 21 | U мин треуг. (0,05Uном) | U мин треуг. (0,05Uном) | 0.005 | о.е. | 0.00010 | 0.05 |  |  |  |  |
| 22 | 3I0 БНН-ф (Iном) | 3I0 БНН-ф (Iном) | 0.04 | о.е. | 0.010 | 1 |  |  |  |  |

БСТО

БСТО

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | БСТО | БСТО | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 2 | Iср БСТО | Iср БСТО | 0.04 | о.е. | 0.010 | 20 |  |  |  |  |
| 3 | Тфикс внеш. КЗ | Тфикс внеш. КЗ | 0 | мс | 5 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Тпрод БСТО | Тпрод БСТО | 0 | мс | 5 | 0 |  |  |  |  |
| 5 | Тогр БСТО | Тогр БСТО | 0 | мс | 5 | 0 |  |  |  |  |

ДЗ

Zнг-ФФ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rнг ДЗ-ФФ | Rнг ДЗ-ФФ | 0.010 |  | 0.0005 | 0.05 |  |  |  |  |
| 2 | Фнг ДЗ-ФФ | Фнг ДЗ-ФФ | 5 |  | 1 | 20 |  |  |  |  |

Zнг-ФЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rнг ДЗ-ФЗ | Rнг ДЗ-ФЗ | 0.010 |  | 0.0005 | 0.05 |  |  |  |  |
| 2 | Фнг ДЗ-ФЗ | Фнг ДЗ-ФЗ | 5 |  | 1 | 20 |  |  |  |  |

АУ ДЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | БНН АУ ДЗ | БНН АУ ДЗ | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 2 | Ступень АУ ДЗ-ФФ | Ступень АУ ДЗ-ФФ | 0 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Ступень АУ ДЗ-ФЗ | Ступень АУ ДЗ-ФЗ | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |

ДЗ-ФЗ-1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rср ДЗ-ФЗ-1 | Rср ДЗ-ФЗ-1 | 0.010 | о.е | 0.0005 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | БК ДЗ-ФЗ-1.1 | БК ДЗ-ФЗ-1.1 | 0 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | БК ДЗ-ФЗ-1.2 | БК ДЗ-ФЗ-1.2 | 0 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Тср ДЗ-ФЗ-1.1 | Тср ДЗ-ФЗ-1.1 | 0 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 5 | Хср ДЗ-ФЗ-1 | Хср ДЗ-ФЗ-1 | 0.010 | о.е | 0.0005 | 3 |  |  |  |  |
| 6 | Ф1 ДЗ-ФЗ-1 | Ф1 ДЗ-ФЗ-1 | 30 | Эл. градусы | 1 | 80 |  |  |  |  |
| 7 | Ф4 ДЗ-ФЗ-1 | Ф4 ДЗ-ФЗ-1 | -45 | Эл. градусы | 1 | -12 |  |  |  |  |
| 8 | Направл. ДЗ-ФЗ-1 | Направл. ДЗ-ФЗ-1 | 0 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Тср ДЗ-ФЗ-1.2 | Тср ДЗ-ФЗ-1.2 | 0 | мс | 5 | 400 |  |  |  |  |
| 10 | ДЗ-ФЗ-1 | ДЗ-ФЗ-1 | False |  |  | True |  |  |  |  |
| 11 | Подхват РС-ФЗ-1 | Подхват РС-ФЗ-1 | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 12 | ДЗ-ФЗ-1.2 | ДЗ-ФЗ-1.2 | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 13 | БНН ДЗ-ФЗ-1 | БНН ДЗ-ФЗ-1 | False |  |  | True |  |  |  |  |
| 14 | БСТО ДЗ-ФЗ-1 | БСТО ДЗ-ФЗ-1 | False |  |  | False |  |  |  |  |

ДЗ-ФЗ-4

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Направл. ДЗ-ФЗ-4 | Направл. ДЗ-ФЗ-4 | 0 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Rср ДЗ-ФЗ-4 | Rср ДЗ-ФЗ-4 | 0.010 | о.е. | 0.0005 | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Хср ДЗ-ФЗ-4 | Хср ДЗ-ФЗ-4 | 0.010 | о.е. | 0.0005 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Ф1 ДЗ-ФЗ-4 | Ф1 ДЗ-ФЗ-4 | 30 | Эл. градусы | 1 | 80 |  |  |  |  |
| 5 | БК ДЗ-ФЗ-4 | БК ДЗ-ФЗ-4 | 0 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Тср ДЗ-ФЗ-4 | Тср ДЗ-ФЗ-4 | 0 |  | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 7 | ДЗ-ФЗ-4 | ДЗ-ФЗ-4 | False |  |  | True |  |  |  |  |
| 8 | БНН ДЗ-ФЗ-4 | БНН ДЗ-ФЗ-4 | False |  |  | False |  |  |  |  |

ДЗ-ФЗ-5

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Направл. ДЗ-ФЗ-5 | Направл. ДЗ-ФЗ-5 | 0 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Rср ДЗ-ФЗ-5 | Rср ДЗ-ФЗ-5 | 0.010 | о.е. | 0.0005 | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Хср ДЗ-ФЗ-5 | Хср ДЗ-ФЗ-5 | 0.010 | о.е. | 0.0005 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Ф1 ДЗ-ФЗ-5 | Ф1 ДЗ-ФЗ-5 | 30 | Эл. градусы | 1 | 80 |  |  |  |  |
| 5 | БК ДЗ-ФЗ-5 | БК ДЗ-ФЗ-5 | 0 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Тср ДЗ-ФЗ-5 | Тср ДЗ-ФЗ-5 | 0 |  | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 7 | ДЗ-ФЗ-5 | ДЗ-ФЗ-5 | False |  |  | True |  |  |  |  |
| 8 | БНН ДЗ-ФЗ-5 | БНН ДЗ-ФЗ-5 | False |  |  | False |  |  |  |  |

ДЗ-ФФ-1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rср ДЗ-ФФ-1 | Rср ДЗ-ФФ-1 | 0.010 | о.е | 0.0005 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | БК ДЗ-ФФ-1.1 | БК ДЗ-ФФ-1.1 | 0 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | БК ДЗ-ФФ-1.2 | БК ДЗ-ФФ-1.2 | 0 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Тср ДЗ-ФФ-1.1 | Тср ДЗ-ФФ-1.1 | 0 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 5 | Хср ДЗ-ФФ-1 | Хср ДЗ-ФФ-1 | 0.010 | о.е | 0.0005 | 3 |  |  |  |  |
| 6 | Ф1 ДЗ-ФФ-1 | Ф1 ДЗ-ФФ-1 | 30 | Эл. градусы | 1 | 80 |  |  |  |  |
| 7 | Ф4 ДЗ-ФФ-1 | Ф4 ДЗ-ФФ-1 | -45 | Эл. градусы | 1 | -12 |  |  |  |  |
| 8 | Направл. ДЗ-ФФ-1 | Направл. ДЗ-ФФ-1 | 0 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Тср ДЗ-ФФ-1.2 | Тср ДЗ-ФФ-1.2 | 0 | мс | 5 | 400 |  |  |  |  |
| 10 | ДЗ-ФФ-1 | ДЗ-ФФ-1 | False |  |  | True |  |  |  |  |
| 11 | Подхват РС-ФФ-1 | Подхват РС-ФФ-1 | False |  |  | True |  |  |  |  |
| 12 | ДЗ-ФФ-1.2 | ДЗ-ФФ-1.2 | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 13 | БНН ДЗ-ФФ-1 | БНН ДЗ-ФФ-1 | False |  |  | True |  |  |  |  |
| 14 | БСТО ДЗ-ФФ-1 | БСТО ДЗ-ФФ-1 | False |  |  | False |  |  |  |  |

ДЗ-ФФ-2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rср ДЗ-ФФ-2 | Rср ДЗ-ФФ-2 | 0.010 | о.е. | 0.0005 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | БК ДЗ-ФФ-2.1 | БК ДЗ-ФФ-2.1 | 0 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | БК ДЗ-ФФ-2.2 | БК ДЗ-ФФ-2.2 | 0 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Тср ДЗ-ФФ-2.1 | Тср ДЗ-ФФ-2.1 | 0 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 5 | Хср ДЗ-ФФ-2 | Хср ДЗ-ФФ-2 | 0.010 | о.е. | 0.0005 | 3 |  |  |  |  |
| 6 | Ф1 ДЗ-ФФ-2 | Ф1 ДЗ-ФФ-2 | 30 | Эл. градусы | 1 | 80 |  |  |  |  |
| 7 | Направл. ДЗ-ФФ-2 | Направл. ДЗ-ФФ-2 | 0 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Тср ДЗ-ФФ-2.2 | Тср ДЗ-ФФ-2.2 | 0 | мс | 5 | 400 |  |  |  |  |
| 9 | ДЗ-ФФ-2 | ДЗ-ФФ-2 | False |  |  | True |  |  |  |  |
| 10 | ДЗ-ФФ-2.1 | ДЗ-ФФ-2.1 | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 11 | БНН ДЗ-ФФ-2 | БНН ДЗ-ФФ-2 | False |  |  | True |  |  |  |  |

ДЗ-ФФ-3

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rср ДЗ-ФФ-3 | Rср ДЗ-ФФ-3 | 0.010 | о.е. | 0.0005 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | БК ДЗ-ФФ-3 | БК ДЗ-ФФ-3 | 0 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Тср ДЗ-ФФ-3 | Тср ДЗ-ФФ-3 | 0 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 4 | Хср ДЗ-ФФ-3 | Хср ДЗ-ФФ-3 | 0.010 | о.е. | 0.0005 | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Ф1 ДЗ-ФФ-3 | Ф1 ДЗ-ФФ-3 | 30 | Эл. градусы | 1 | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Направл. ДЗ-ФФ-3 | Направл. ДЗ-ФФ-3 | 0 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | ДЗ-ФФ-3 | ДЗ-ФФ-3 | False |  |  | True |  |  |  |  |
| 8 | БНН ДЗ-ФФ-3 | БНН ДЗ-ФФ-3 | False |  |  | True |  |  |  |  |

ДЗ-ФФ-4

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rср ДЗ-ФФ-4 | Rср ДЗ-ФФ-4 | 0.010 | о.е. | 0.0005 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | БК ДЗ-ФФ-4 | БК ДЗ-ФФ-4 | 0 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Тср ДЗ-ФФ-4 | Тср ДЗ-ФФ-4 | 0 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 4 | Хср ДЗ-ФФ-4 | Хср ДЗ-ФФ-4 | 0.010 | о.е. | 0.0005 | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Ф1 ДЗ-ФФ-4 | Ф1 ДЗ-ФФ-4 | 30 | Эл. градусы | 1 | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Направл. ДЗ-ФФ-4 | Направл. ДЗ-ФФ-4 | 0 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | ДЗ-ФФ-4 | ДЗ-ФФ-4 | False |  |  | True |  |  |  |  |
| 8 | БНН ДЗ-ФФ-4 | БНН ДЗ-ФФ-4 | False |  |  | True |  |  |  |  |

ДЗ-ФФ-5

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rср ДЗ-ФФ-5 | Rср ДЗ-ФФ-5 | 0.010 | о.е. | 0.0005 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | БК ДЗ-ФФ-5 | БК ДЗ-ФФ-5 | 0 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Тср ДЗ-ФФ-5 | Тср ДЗ-ФФ-5 | 0 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 4 | Хср ДЗ-ФФ-5 | Хср ДЗ-ФФ-5 | 0.010 | о.е. | 0.0005 | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Ф1 ДЗ-ФФ-5 | Ф1 ДЗ-ФФ-5 | 30 | Эл. градусы | 1 | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Направл. ДЗ-ФФ-5 | Направл. ДЗ-ФФ-5 | 0 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | ДЗ-ФФ-5 | ДЗ-ФФ-5 | False |  |  | True |  |  |  |  |
| 8 | БНН ДЗ-ФФ-5 | БНН ДЗ-ФФ-5 | False |  |  | True |  |  |  |  |

ДЗ-ФФ-6

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rср ДЗ-ФФ-6 | Rср ДЗ-ФФ-6 | 0.010 | о.е. | 0.0005 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | БК ДЗ-ФФ-6 | БК ДЗ-ФФ-6 | 0 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Тср ДЗ-ФФ-6 | Тср ДЗ-ФФ-6 | 0 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 4 | Хср ДЗ-ФФ-6 | Хср ДЗ-ФФ-6 | 0.010 | о.е. | 0.0005 | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Ф1 ДЗ-ФФ-6 | Ф1 ДЗ-ФФ-6 | 30 | Эл. градусы | 1 | 80 |  |  |  |  |
| 6 | Направл. ДЗ-ФФ-6 | Направл. ДЗ-ФФ-6 | 0 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | ДЗ-ФФ-6 | ДЗ-ФФ-6 | False |  |  | True |  |  |  |  |
| 8 | БНН ДЗ-ФФ-6 | БНН ДЗ-ФФ-6 | False |  |  | True |  |  |  |  |

ОН-ФФ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ф2 ОН-ФФ | Ф2 ОН-ФФ | -80 | Эл. градусы | 1 | -30 |  |  |  |  |
| 2 | Ф3 ОН-ФФ | Ф3 ОН-ФФ | 90 | Эл. градусы | 1 | 110 |  |  |  |  |

ОН-ФЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ф2 ОН-ФЗ | Ф2 ОН-ФЗ | -80 | Эл. градусы | 1 | -30 |  |  |  |  |
| 2 | Ф3 ОН-ФЗ | Ф3 ОН-ФЗ | 90 | Эл. градусы | 1 | 110 |  |  |  |  |

ООВП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 3I0ср ООВП | 3I0ср ООВП | 0.04 | о.е. | 0.010 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Кт ООВП | Кт ООВП | 0 | о.е. | 0.010 | 0.1 |  |  |  |  |
| 3 | Iср блок. торм. | Iср блок. торм. | 0.04 | о.е. | 0.010 | 5 |  |  |  |  |
| 4 | 3U0ср ООВП | 3U0ср ООВП | 0.010 | о.е. | 0.00010 | 0.1 |  |  |  |  |
| 5 | Iт нач. ООВП | Iт нач. ООВП | 0.04 | о.е. | 0.010 | 1.25 |  |  |  |  |
| 6 | Контр. 3U0 | Контр. 3U0 | False |  |  | True |  |  |  |  |

ОУ1 ДЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подхват РС-ФФ ОУ1 ДЗ | Подхват РС-ФФ ОУ1 ДЗ | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 2 | Ступень ОУ1 ДЗ-ФФ | Ступень ОУ1 ДЗ-ФФ | 0 |  | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Ступень ОУ1 ДЗ-ФЗ | Ступень ОУ1 ДЗ-ФЗ | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | БНН ОУ1 ДЗ | БНН ОУ1 ДЗ | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 5 | БК ОУ1 ДЗ | БК ОУ1 ДЗ | 0 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | БСТО ОУ1 ДЗ | БСТО ОУ1 ДЗ | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 7 | ОУ1 ДЗ при выводе осн. защиты | ОУ1 ДЗ при выводе осн. защиты | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 8 | Направл. ОУ1 ДЗ | Направл. ОУ1 ДЗ | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Тср ОУ1 ДЗ | Тср ОУ1 ДЗ | 0 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 10 | Подхват РС-ФЗ ОУ1 ДЗ | Подхват РС-ФЗ ОУ1 ДЗ | False |  |  | False |  |  |  |  |

ОУ2 ДЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подхват РС-ФФ ОУ2 ДЗ | Подхват РС-ФФ ОУ2 ДЗ | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 2 | Ступень ОУ2 ДЗ-ФФ | Ступень ОУ2 ДЗ-ФФ | 0 |  | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Ступень ОУ2 ДЗ-ФЗ | Ступень ОУ2 ДЗ-ФЗ | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | БНН ОУ2 ДЗ | БНН ОУ2 ДЗ | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 5 | БК ОУ2 ДЗ | БК ОУ2 ДЗ | 0 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | БСТО ОУ2 ДЗ | БСТО ОУ2 ДЗ | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 7 | ОУ2 ДЗ при выводе осн. защиты | ОУ2 ДЗ при выводе осн. защиты | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 8 | Направл. ОУ2 ДЗ | Направл. ОУ2 ДЗ | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 9 | Тср ОУ2 ДЗ | Тср ОУ2 ДЗ | 0 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 10 | Подхват РС-ФЗ ОУ2 ДЗ | Подхват РС-ФЗ ОУ2 ДЗ | False |  |  | False |  |  |  |  |

ЗНР

ЗНР

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тср ЗНР | Тср ЗНР | 0 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 2 | ЗНР | ЗНР | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 3 | 3I0ср ЗНР | 3I0ср ЗНР | 0.04 | о.е. | 0.010 | 10 |  |  |  |  |
| 4 | ИО ЗНР | ИО ЗНР | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 5 | I2/I1 ЗНР | I2/I1 ЗНР | 0.05 | о.е. | 0.010 | 0.1 |  |  |  |  |

ЗНФ В1

ЗНФ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тср ЗНФ В1 | Тср ЗНФ В1 | 0 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 2 | ЗНФ В1 | ЗНФ В1 | False |  |  | False |  |  |  |  |

ЗНФ В2

ЗНФ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тср ЗНФ В2 | Тср ЗНФ В2 | 0 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 2 | ЗНФ В2 | ЗНФ В2 | False |  |  | False |  |  |  |  |

КПОВ

КПОВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | КПОВ | КПОВ | False |  |  | False |  |  |  |  |

КСВ В1

Общие уставки блока

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | КСВ В1 | КСВ В1 | False |  |  | False |  |  |  |  |

Защита ЭМУ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обест. ЭМУ от Авар. давл. SF6 В1 | Обест. ЭМУ от Авар. давл. SF6 В1 | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 2 | Тср защиты ЭМВ В1 | Тср защиты ЭМВ В1 | 0 | мс | 5 | 1000 |  |  |  |  |
| 3 | Тср защиты ЭМО1 В1 | Тср защиты ЭМО1 В1 | 0 | мс | 5 | 1000 |  |  |  |  |
| 4 | Тср защиты ЭМО2 В1 | Тср защиты ЭМО2 В1 | 0 | мс | 5 | 1000 |  |  |  |  |

Контроль В

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контр. ЭМО в любом пол. В1 | Контр. ЭМО в любом пол. В1 | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Контр. ОТ сигн. В1 | Контр. ОТ сигн. В1 | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 3 | Тср Неиспр. ЦУ В1 | Тср Неиспр. ЦУ В1 | 0 | мс | 5 | 1000 |  |  |  |  |
| 4 | Тср Пруж. не заведены В1 | Тср Пруж. не заведены В1 | 0 | мс | 5 | 1000 |  |  |  |  |
| 5 | Тср Неиспр. обогр. В1 | Тср Неиспр. обогр. В1 | 0 | мс | 5 | 1000 |  |  |  |  |

Контроль ТТ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тср Неиспр. обогр. ТТ В1 | Тср Неиспр. обогр. ТТ В1 | 0 | мс | 5 | 15000 |  |  |  |  |
| 2 | Откл от Авар. давл. SF6 ТТ В1 | Откл от Авар. давл. SF6 ТТ В1 | False |  |  | False |  |  |  |  |

РФ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Реле фиксации В1 | Реле фиксации В1 | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |

КСВ В2

Общие уставки блока

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | КСВ В2 | КСВ В2 | False |  |  | False |  |  |  |  |

Защита ЭМУ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обест. ЭМУ от Авар. давл. SF6 В2 | Обест. ЭМУ от Авар. давл. SF6 В2 | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 2 | Тср защиты ЭМВ В2 | Тср защиты ЭМВ В2 | 0 | мс | 5 | 1000 |  |  |  |  |
| 3 | Тср защиты ЭМО1 В2 | Тср защиты ЭМО1 В2 | 0 | мс | 5 | 1000 |  |  |  |  |
| 4 | Тср защиты ЭМО2 В2 | Тср защиты ЭМО2 В2 | 0 | мс | 5 | 1000 |  |  |  |  |

Контроль В

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контр. ЭМО в любом пол. В2 | Контр. ЭМО в любом пол. В2 | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Контр. ОТ сигн. В2 | Контр. ОТ сигн. В2 | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 3 | Тср Неиспр. ЦУ В2 | Тср Неиспр. ЦУ В2 | 0 | мс | 5 | 1000 |  |  |  |  |
| 4 | Тср Пруж. не заведены В2 | Тср Пруж. не заведены В2 | 0 | мс | 5 | 1000 |  |  |  |  |
| 5 | Тср Неиспр. обогр. В2 | Тср Неиспр. обогр. В2 | 0 | мс | 5 | 1000 |  |  |  |  |

Контроль ТТ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тср Неиспр. обогр. ТТ В2 | Тср Неиспр. обогр. ТТ В2 | 0 | мс | 5 | 15000 |  |  |  |  |
| 2 | Откл от Авар. давл. SF6 ТТ В2 | Откл от Авар. давл. SF6 ТТ В2 | False |  |  | False |  |  |  |  |

РФ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Реле фиксации В2 | Реле фиксации В2 | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |

КСН В1

КСН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | КСН В1 | КСН В1 | False |  |  | True |  |  |  |  |
| 2 | U2 макс КСН В1 | U2 макс КСН В1 | 0.005 | о.е. | 0.00010 | 0.1 |  |  |  |  |
| 3 | 3U0 макс КСН В1 | 3U0 макс КСН В1 | 0.005 | о.е. | 0.00010 | 0.1 |  |  |  |  |
| 4 | Uнал ЛЭП В1 | Uнал ЛЭП В1 | 0.005 | о.е. | 0.00010 | 0.9 |  |  |  |  |
| 5 | Uотс ЛЭП В1 | Uотс ЛЭП В1 | 0.005 | о.е. | 0.00010 | 0.1 |  |  |  |  |
| 6 | Uнал Э1 В1 | Uнал Э1 В1 | 0.005 | о.е. | 0.00010 | 0.9 |  |  |  |  |
| 7 | Uотс Э1 В1 | Uотс Э1 В1 | 0.005 | о.е. | 0.00010 | 0.1 |  |  |  |  |
| 8 | dU макс КС(УС) В1 | dU макс КС(УС) В1 | 0.005 | о.е. | 0.00010 | 0.1 |  |  |  |  |
| 9 | dФ макс КС В1 | dФ макс КС В1 | 1 | Эл. градусы | 1 | 10 |  |  |  |  |
| 10 | df макс КС В1 | df макс КС В1 | 0.05 | Гц | 0.001 | 0.4 |  |  |  |  |
| 11 | df пред. доп. В1 | df пред. доп. В1 | 0.025 | Гц | 0.001 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | КС В1 | КС В1 | False |  |  | True |  |  |  |  |
| 13 | УС В1 | УС В1 | False |  |  | True |  |  |  |  |
| 14 | Опер. вкл. В1 с КОН | Опер. вкл. В1 с КОН | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 15 | Опер. вкл. В1 без контролей | Опер. вкл. В1 без контролей | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 16 | Контр. опер. вкл. В1 | Контр. опер. вкл. В1 | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 17 | Т опер. вкл. В1 | Т опер. вкл. В1 | 0 | мс | 5 | 40 |  |  |  |  |

КСН В2

КСН

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | КСН В2 | КСН В2 | False |  |  | True |  |  |  |  |
| 2 | U2 макс КСН В2 | U2 макс КСН В2 | 0.005 | о.е. | 0.00010 | 0.1 |  |  |  |  |
| 3 | 3U0 макс КСН В2 | 3U0 макс КСН В2 | 0.005 | о.е. | 0.00010 | 0.1 |  |  |  |  |
| 4 | Uнал ЛЭП В2 | Uнал ЛЭП В2 | 0.005 | о.е. | 0.00010 | 0.9 |  |  |  |  |
| 5 | Uотс ЛЭП В2 | Uотс ЛЭП В2 | 0.005 | о.е. | 0.00010 | 0.1 |  |  |  |  |
| 6 | Uнал Э2 В2 | Uнал Э2 В2 | 0.005 | о.е. | 0.00010 | 0.9 |  |  |  |  |
| 7 | Uотс Э2 В2 | Uотс Э2 В2 | 0.005 | о.е. | 0.00010 | 0.1 |  |  |  |  |
| 8 | dU макс КС(УС) В2 | dU макс КС(УС) В2 | 0.005 | о.е. | 0.00010 | 0.1 |  |  |  |  |
| 9 | dФ макс КС В2 | dФ макс КС В2 | 1 | Эл. градусы | 1 | 10 |  |  |  |  |
| 10 | df макс КС В2 | df макс КС В2 | 0.05 | Гц | 0.001 | 0.4 |  |  |  |  |
| 11 | df пред. доп. В2 | df пред. доп. В2 | 0.025 | Гц | 0.001 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | КС В2 | КС В2 | False |  |  | True |  |  |  |  |
| 13 | УС В2 | УС В2 | False |  |  | True |  |  |  |  |
| 14 | Опер. вкл. В2 с КОН | Опер. вкл. В2 с КОН | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 15 | Опер. вкл. В2 без контролей | Опер. вкл. В2 без контролей | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 16 | Контр. опер. вкл. В2 | Контр. опер. вкл. В2 | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 17 | Т опер. вкл. В2 | Т опер. вкл. В2 | 0 | мс | 5 | 40 |  |  |  |  |

Коммутация В1

Коммутация В2

ЛО

Общие уставки блока

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЛО | ЛО | False |  |  | True |  |  |  |  |

Запрет АПВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-1 | Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-1 | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 2 | Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-2 | Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-2 | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 3 | Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-3 | Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-3 | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 4 | Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-4 | Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-4 | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 5 | Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-5 | Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-5 | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 6 | Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-6 | Запрет АПВ от ДЗ-ФФ-6 | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 7 | Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-1 | Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-1 | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 8 | Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-4 | Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-4 | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 9 | Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-5 | Запрет АПВ от ДЗ-ФЗ-5 | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 10 | Запрет АПВ от ТЗНП-1 | Запрет АПВ от ТЗНП-1 | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 11 | Запрет АПВ от ТЗНП-2 | Запрет АПВ от ТЗНП-2 | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 12 | Запрет АПВ от ТЗНП-3 | Запрет АПВ от ТЗНП-3 | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 13 | Запрет АПВ от ТЗНП-4 | Запрет АПВ от ТЗНП-4 | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 14 | Запрет АПВ от ТЗНП-5 | Запрет АПВ от ТЗНП-5 | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 15 | Запрет АПВ от ТЗНП-6 | Запрет АПВ от ТЗНП-6 | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 16 | Запрет АПВ от осн. защиты | Запрет АПВ от осн. защиты | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 17 | Запрет АПВ от 1 ст. АМТЗ | Запрет АПВ от 1 ст. АМТЗ | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 18 | Запрет АПВ от 2 ст. АМТЗ | Запрет АПВ от 2 ст. АМТЗ | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 19 | Запрет АПВ от ОУ1 ДЗ | Запрет АПВ от ОУ1 ДЗ | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 20 | Запрет АПВ от ОУ2 ДЗ | Запрет АПВ от ОУ2 ДЗ | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 21 | Запрет АПВ от ОУ1 ТЗНП | Запрет АПВ от ОУ1 ТЗНП | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 22 | Запрет АПВ от ОУ2 ТЗНП | Запрет АПВ от ОУ2 ТЗНП | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 23 | Запрет АПВ от ПУ ТЗНП | Запрет АПВ от ПУ ТЗНП | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 24 | Запрет АПВ от АУ | Запрет АПВ от АУ | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 25 | Запрет АПВ от ЗНР | Запрет АПВ от ЗНР | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 26 | Запрет АПВ от МФТО | Запрет АПВ от МФТО | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 27 | Запрет АПВ от ТЗО-Ф | Запрет АПВ от ТЗО-Ф | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 28 | Запрет АПВ от ТЗО-НП | Запрет АПВ от ТЗО-НП | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 29 | Запрет АПВ от Тоткл | Запрет АПВ от Тоткл | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 30 | Запрет АПВ от ТУ ОТФ | Запрет АПВ от ТУ ОТФ | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 31 | Запрет АПВ от ТУ ДЗ | Запрет АПВ от ТУ ДЗ | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 32 | Запрет АПВ от ТУ ТЗНП | Запрет АПВ от ТУ ТЗНП | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 33 | Запрет АПВ от ЛОСК ТУ ДЗ | Запрет АПВ от ЛОСК ТУ ДЗ | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 34 | Запрет АПВ от ЛОСК ТУ ТЗНП | Запрет АПВ от ЛОСК ТУ ТЗНП | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 35 | Запрет АПВ при УРОВ от РЗА ЛЭП | Запрет АПВ при УРОВ от РЗА ЛЭП | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 36 | Запрет АПВ при УРОВ от РЗА ОВ | Запрет АПВ при УРОВ от РЗА ОВ | False |  |  | False |  |  |  |  |

ЛО В1

Общие уставки блока

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЛО В1 | ЛО В1 | False |  |  | True |  |  |  |  |

Запрет АПВ В

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Запрет АПВ В1 от ЗНФ | Запрет АПВ В1 от ЗНФ | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 2 | Огр. ожид. пуска АПВ В1 | Огр. ожид. пуска АПВ В1 | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 3 | Тожид усл. пуска АПВ В1 | Тожид усл. пуска АПВ В1 | 0 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |

ЛО В

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЗНФ на откл. В1 | ЗНФ на откл. В1 | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 2 | Подхват откл. В1 от РТ ЭМО | Подхват откл. В1 от РТ ЭМО | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 3 | Тпрод откл. В1 | Тпрод откл. В1 | 0 | мс | 5 | 20 |  |  |  |  |

ЛО В2

Общие уставки блока

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЛО В2 | ЛО В2 | False |  |  | True |  |  |  |  |
| 2 | Тип В2 | Тип В2 | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |

Запрет АПВ В

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Запрет АПВ В2 от ЗНФ | Запрет АПВ В2 от ЗНФ | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 2 | Огр. ожид. пуска АПВ В2 | Огр. ожид. пуска АПВ В2 | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 3 | Тожид усл. пуска АПВ В2 | Тожид усл. пуска АПВ В2 | 0 | мс | 5 | 300000 |  |  |  |  |

ЛО В

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЗНФ на откл. В2 | ЗНФ на откл. В2 | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 2 | Подхват откл. В2 от РТ ЭМО | Подхват откл. В2 от РТ ЭМО | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 3 | Тпрод откл. В2 | Тпрод откл. В2 | 0 | мс | 5 | 20 |  |  |  |  |

ЛС

Орган Uмин

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Uср ЛОСК | Uср ЛОСК | 0.005 | о.е. | 0.00010 | 0.1 |  |  |  |  |

ТУ ДЗ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТУ ДЗ | ТУ ДЗ | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 2 | Прием ТУ ДЗ | Прием ТУ ДЗ | 0 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Режим ТУ ДЗ | Режим ТУ ДЗ | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Режим эхо ТУ ДЗ | Режим эхо ТУ ДЗ | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 5 | Прямонапр. ступень ДЗ-ФФ | Прямонапр. ступень ДЗ-ФФ | 0 |  | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 6 | Обратнонапр. ступень ДЗ-ФФ | Обратнонапр. ступень ДЗ-ФФ | 0 |  | 1 | 5 |  |  |  |  |
| 7 | Прямонапр. ступень ДЗ-ФЗ | Прямонапр. ступень ДЗ-ФЗ | 0 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Обратнонапр. ступень ДЗ-ФЗ | Обратнонапр. ступень ДЗ-ФЗ | 0 |  | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 9 | БСТО ТУ ДЗ | БСТО ТУ ДЗ | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 10 | Тфикс обр. ступ. | Тфикс обр. ступ. | 0 | мс | 5 | 30 |  |  |  |  |
| 11 | Тпрод обр. ступ. | Тпрод обр. ступ. | 0 | мс | 5 | 70 |  |  |  |  |
| 12 | Тв блок. ТУ ДЗ | Тв блок. ТУ ДЗ | 0 | мс | 5 | 60 |  |  |  |  |
| 13 | Тср ТУ ДЗ | Тср ТУ ДЗ | 0 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 14 | Тпрод передачи ТУ ДЗ | Тпрод передачи ТУ ДЗ | 0 | мс | 5 | 500 |  |  |  |  |
| 15 | Тср эхо ТУ ДЗ | Тср эхо ТУ ДЗ | 0 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 16 | Тимп эхо ТУ ДЗ | Тимп эхо ТУ ДЗ | 0 | мс | 5 | 1000 |  |  |  |  |
| 17 | Тблок эхо ТУ ДЗ | Тблок эхо ТУ ДЗ | 0 | мс | 5 | 50 |  |  |  |  |

ТУ ОТФ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТУ ОТФ | ТУ ОТФ | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 2 | Прием ТУ ОТФ | Прием ТУ ОТФ | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 3 | БНН ИО ТЗНП-4 | БНН ИО ТЗНП-4 | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Контр. РС-ФФ-2 с охв | Контр. РС-ФФ-2 с охв | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 5 | Контр. РС-ФФ-3 | Контр. РС-ФФ-3 | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 6 | Контр. РС-ФФ-4 | Контр. РС-ФФ-4 | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 7 | Контр. РС-ФЗ-4 | Контр. РС-ФЗ-4 | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 8 | БНН РС | БНН РС | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 9 | Контр. ИО ТЗНП-4 | Контр. ИО ТЗНП-4 | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 10 | Тср ТУ ОТФ | Тср ТУ ОТФ | 0 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 11 | Контр. ОНМНП-Р | Контр. ОНМНП-Р | False |  |  | False |  |  |  |  |

ТУ ТЗНП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТУ ТЗНП | ТУ ТЗНП | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 2 | Прием ТУ ТЗНП | Прием ТУ ТЗНП | 0 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Режим ТУ ТЗНП | Режим ТУ ТЗНП | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Режим эхо ТУ ТЗНП | Режим эхо ТУ ТЗНП | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 5 | Ступень ИО ТЗНП | Ступень ИО ТЗНП | 0 |  | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 6 | БСТО ТУ ТЗНП | БСТО ТУ ТЗНП | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 7 | Тфикс ОНМНП-Б | Тфикс ОНМНП-Б | 0 | мс | 5 | 30 |  |  |  |  |
| 8 | Тпрод ОНМНП-Б | Тпрод ОНМНП-Б | 0 | мс | 5 | 70 |  |  |  |  |
| 9 | Тв блок. ТУ ТЗНП | Тв блок. ТУ ТЗНП | 0 | мс | 5 | 60 |  |  |  |  |
| 10 | Тср ТУ ТЗНП | Тср ТУ ТЗНП | 0 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 11 | Тпрод передачи ТУ ТЗНП | Тпрод передачи ТУ ТЗНП | 0 | мс | 5 | 500 |  |  |  |  |
| 12 | Тср эхо ТУ ТЗНП | Тср эхо ТУ ТЗНП | 0 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 13 | Тимп эхо ТУ ТЗНП | Тимп эхо ТУ ТЗНП | 0 | мс | 5 | 1000 |  |  |  |  |
| 14 | Тблок эхо ТУ ТЗНП | Тблок эхо ТУ ТЗНП | 0 | мс | 5 | 50 |  |  |  |  |
| 15 | БНТ ТУ ТЗНП | БНТ ТУ ТЗНП | False |  |  | False |  |  |  |  |

Тоткл

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тоткл | Тоткл | False |  |  | True |  |  |  |  |
| 2 | Прием Тоткл с контр. | Прием Тоткл с контр. | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 3 | Контр. Тоткл от БК-I-м | Контр. Тоткл от БК-I-м | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 4 | Контр. Тоткл от ДЗ-ФФ | Контр. Тоткл от ДЗ-ФФ | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 5 | Контр. Тоткл от ДЗ-ФЗ | Контр. Тоткл от ДЗ-ФЗ | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 6 | Контр. Тоткл от ТЗНП | Контр. Тоткл от ТЗНП | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |

МФТО

МФТО

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | БСТО МФТО | БСТО МФТО | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 2 | Тср МФТО | Тср МФТО | 0 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 3 | МФТО | МФТО | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 4 | Iср МФТО | Iср МФТО | 0.04 | о.е. | 0.010 | 20 |  |  |  |  |

Общая логика

Общие уставки блока

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Схема РУ | Схема РУ | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Контр. SG I В1 и В2 | Контр. SG I В1 и В2 | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 3 | Контр. SG 3I0 пар. ЛЭП | Контр. SG 3I0 пар. ЛЭП | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 4 | Контр. SG U звезды | Контр. SG U звезды | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 5 | Контр. SG U звезды | Контр. SG U звезды | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 6 | Контр. SG Uотб ЛЭП | Контр. SG Uотб ЛЭП | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 7 | Контр. SG Uотб Э1 | Контр. SG Uотб Э1 | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 8 | Контр. SG Uотб Э1 | Контр. SG Uотб Э1 | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 9 | Контр. SA цепей откл. | Контр. SA цепей откл. | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 10 | Контр. SA цепей пуска УРОВ | Контр. SA цепей пуска УРОВ | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 11 | Контр. SA цепей выходных | Контр. SA цепей выходных | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 12 | Контр. SA цепей управления В | Контр. SA цепей управления В | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 13 | Контр. SA цепей откл. от УРОВ | Контр. SA цепей откл. от УРОВ | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 14 | Контр. SA цепей ТО и ТУ | Контр. SA цепей ТО и ТУ | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 15 | Контр. SA цепей разр. ПУ пар. ЛЭП | Контр. SA цепей разр. ПУ пар. ЛЭП | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 16 | Контр. SA цепей включения в ДЗШ | Контр. SA цепей включения в ДЗШ | False |  |  | False |  |  |  |  |

ПАВ В1

ПАВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ПАВ В1 | ПАВ В1 | False |  |  | True |  |  |  |  |
| 2 | Тожид ПАВ В1 | Тожид ПАВ В1 | 0 | мс | 5 | 600000 |  |  |  |  |
| 3 | Тимп ПАВ В1 | Тимп ПАВ В1 | 0 | мс | 5 | 20 |  |  |  |  |

ПАВ В2

ПАВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ПАВ В2 | ПАВ В2 | False |  |  | True |  |  |  |  |
| 2 | Тожид ПАВ В2 | Тожид ПАВ В2 | 0 | мс | 5 | 600000 |  |  |  |  |
| 3 | Тимп ПАВ В2 | Тимп ПАВ В2 | 0 | мс | 5 | 20 |  |  |  |  |

Сигнализация

ТЗНП

Общие уставки блока

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вывод напр. при ср. ТЗНП | Вывод напр. при ср. ТЗНП | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 2 | Вывод напр. при АУ | Вывод напр. при АУ | False |  |  | False |  |  |  |  |

АУ ТЗНП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень АУ ТЗНП | Ступень АУ ТЗНП | 0 |  | 1 | 3 |  |  |  |  |

ОВ БНТ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kблок 2 гарм | Kблок 2 гарм | 0.05 | о.е. | 0.010 | 0.15 |  |  |  |  |
| 2 | 3I0разр БНТ (0.04Iном) | 3I0разр БНТ (0.04Iном) | 0.04 | о.е. | 0.010 | 0.04 |  |  |  |  |
| 3 | 3I0блок ОВ БНТ | 3I0блок ОВ БНТ | 0.04 | о.е. | 0.010 | 30 |  |  |  |  |

ОНМНП-Р

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Фмч ОНМНП-Р | Фмч ОНМНП-Р | -179 | Эл. градусы | 1 | 110 |  |  |  |  |
| 2 | 3I0ср ОНМНП-Р | 3I0ср ОНМНП-Р | 0.04 | о.е. | 0.010 | 0.04 |  |  |  |  |
| 3 | 3U0ср ОНМНП-Р | 3U0ср ОНМНП-Р | 0.005 | о.е. | 0.00010 | 0.010 |  |  |  |  |

ОНМНП-Б

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Фмч ОНМНП-Б | Фмч ОНМНП-Б | -179 | Эл. градусы | 1 | 110 |  |  |  |  |
| 2 | 3I0ср ОНМНП-Б | 3I0ср ОНМНП-Б | 0.04 | о.е. | 0.010 | 0.04 |  |  |  |  |
| 3 | 3U0ср ОНМНП-Б | 3U0ср ОНМНП-Б | 0.005 | о.е. | 0.00010 | 0.010 |  |  |  |  |

ОНМОП-Б

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Фмч ОНМОП-Б | Фмч ОНМОП-Б | -179 | Эл. градусы | 1 | 110 |  |  |  |  |
| 2 | I2ср ОНМОП-Б | I2ср ОНМОП-Б | 0.04 | о.е. | 0.010 | 0.04 |  |  |  |  |
| 3 | U2ср ОНМОП-Б | U2ср ОНМОП-Б | 0.005 | о.е. | 0.00010 | 0.010 |  |  |  |  |

ОНМОП-Р

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Фмч ОНМОП-Р | Фмч ОНМОП-Р | -179 | Эл. градусы | 1 | 110 |  |  |  |  |
| 2 | I2ср ОНМОП-Р | I2ср ОНМОП-Р | 0.04 | о.е. | 0.010 | 0.04 |  |  |  |  |
| 3 | U2ср ОНМОП-Р | U2ср ОНМОП-Р | 0.005 | о.е. | 0.00010 | 0.010 |  |  |  |  |

ОУ1 ТЗНП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контр. направл. ОУ1 ТЗНП | Контр. направл. ОУ1 ТЗНП | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Направл. ОУ1 ТЗНП | Направл. ОУ1 ТЗНП | 0 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Тип ОНМ ОУ1 ТЗНП | Тип ОНМ ОУ1 ТЗНП | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | БНН ОУ1 ТЗНП | БНН ОУ1 ТЗНП | 0 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Блок. ОУ1 ТЗНП по чувств. | Блок. ОУ1 ТЗНП по чувств. | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 6 | БНТ ОУ1 ТЗНП | БНТ ОУ1 ТЗНП | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 7 | БСТО ОУ1 ТЗНП | БСТО ОУ1 ТЗНП | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 8 | Тср ОУ1 ТЗНП | Тср ОУ1 ТЗНП | 0 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 9 | Ступень ОУ1 ТЗНП | Ступень ОУ1 ТЗНП | 0 |  | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 10 | ОУ1 ТЗНП при выводе осн. защиты | ОУ1 ТЗНП при выводе осн. защиты | False |  |  | False |  |  |  |  |

ОУ2 ТЗНП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контр. направл. ОУ2 ТЗНП | Контр. направл. ОУ2 ТЗНП | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Направл. ОУ2 ТЗНП | Направл. ОУ2 ТЗНП | 0 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Тип ОНМ ОУ2 ТЗНП | Тип ОНМ ОУ2 ТЗНП | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | БНН ОУ2 ТЗНП | БНН ОУ2 ТЗНП | 0 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Блок. ОУ2 ТЗНП по чувств. | Блок. ОУ2 ТЗНП по чувств. | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 6 | БНТ ОУ2 ТЗНП | БНТ ОУ2 ТЗНП | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 7 | БСТО ОУ2 ТЗНП | БСТО ОУ2 ТЗНП | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 8 | Тср ОУ2 ТЗНП | Тср ОУ2 ТЗНП | 0 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 9 | Ступень ОУ2 ТЗНП | Ступень ОУ2 ТЗНП | 0 |  | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 10 | ОУ2 ТЗНП при выводе осн. защиты | ОУ2 ТЗНП при выводе осн. защиты | False |  |  | False |  |  |  |  |

ПУ ТЗНП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ступень ПУ ТЗНП | Ступень ПУ ТЗНП | 0 |  | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Тср ПУ ТЗНП | Тср ПУ ТЗНП | 0 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |

ТЗНП-1

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТЗНП-1 | ТЗНП-1 | False |  |  | True |  |  |  |  |
| 2 | 3I0ср ТЗНП-1 | 3I0ср ТЗНП-1 | 0.04 | о.е. | 0.010 | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Контр. направл. ТЗНП-1 | Контр. направл. ТЗНП-1 | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Направл. ТЗНП-1 | Направл. ТЗНП-1 | 0 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Тип ОНМ ТЗНП-1 | Тип ОНМ ТЗНП-1 | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 6 | БНН ТЗНП-1 | БНН ТЗНП-1 | 0 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Блок. ТЗНП-1 по чувств. | Блок. ТЗНП-1 по чувств. | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 8 | БНТ ТЗНП-1 | БНТ ТЗНП-1 | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 9 | БСТО ТЗНП-1 | БСТО ТЗНП-1 | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 10 | Тср ТЗНП-1 | Тср ТЗНП-1 | 0 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |

ТЗНП-2

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТЗНП-2 | ТЗНП-2 | False |  |  | True |  |  |  |  |
| 2 | 3I0ср ТЗНП-2 | 3I0ср ТЗНП-2 | 0.04 | о.е. | 0.010 | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Контр. направл. ТЗНП-2 | Контр. направл. ТЗНП-2 | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Направл. ТЗНП-2 | Направл. ТЗНП-2 | 0 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Тип ОНМ ТЗНП-2 | Тип ОНМ ТЗНП-2 | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 6 | БНН ТЗНП-2 | БНН ТЗНП-2 | 0 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Блок. ТЗНП-2 по чувств. | Блок. ТЗНП-2 по чувств. | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 8 | БНТ ТЗНП-2 | БНТ ТЗНП-2 | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 9 | БСТО ТЗНП-2 | БСТО ТЗНП-2 | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 10 | Тср ТЗНП-2 | Тср ТЗНП-2 | 0 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |

ТЗНП-3

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТЗНП-3 | ТЗНП-3 | False |  |  | True |  |  |  |  |
| 2 | 3I0ср ТЗНП-3 | 3I0ср ТЗНП-3 | 0.04 | о.е. | 0.010 | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Контр. направл. ТЗНП-3 | Контр. направл. ТЗНП-3 | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Направл. ТЗНП-3 | Направл. ТЗНП-3 | 0 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Тип ОНМ ТЗНП-3 | Тип ОНМ ТЗНП-3 | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 6 | БНН ТЗНП-3 | БНН ТЗНП-3 | 0 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Блок. ТЗНП-3 по чувств. | Блок. ТЗНП-3 по чувств. | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 8 | БНТ ТЗНП-3 | БНТ ТЗНП-3 | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 9 | БСТО ТЗНП-3 | БСТО ТЗНП-3 | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 10 | Тср ТЗНП-3 | Тср ТЗНП-3 | 0 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |

ТЗНП-4

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТЗНП-4 | ТЗНП-4 | False |  |  | True |  |  |  |  |
| 2 | 3I0ср ТЗНП-4 | 3I0ср ТЗНП-4 | 0.04 | о.е. | 0.010 | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Контр. направл. ТЗНП-4 | Контр. направл. ТЗНП-4 | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Направл. ТЗНП-4 | Направл. ТЗНП-4 | 0 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Тип ОНМ ТЗНП-4 | Тип ОНМ ТЗНП-4 | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 6 | БНН ТЗНП-4 | БНН ТЗНП-4 | 0 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Блок. ТЗНП-4 по чувств. | Блок. ТЗНП-4 по чувств. | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 8 | БНТ ТЗНП-4 | БНТ ТЗНП-4 | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 9 | БСТО ТЗНП-4 | БСТО ТЗНП-4 | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 10 | Тср ТЗНП-4 | Тср ТЗНП-4 | 0 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |

ТЗНП-5

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТЗНП-5 | ТЗНП-5 | False |  |  | True |  |  |  |  |
| 2 | 3I0ср ТЗНП-5 | 3I0ср ТЗНП-5 | 0.04 | о.е. | 0.010 | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Контр. направл. ТЗНП-5 | Контр. направл. ТЗНП-5 | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Направл. ТЗНП-5 | Направл. ТЗНП-5 | 0 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Тип ОНМ ТЗНП-5 | Тип ОНМ ТЗНП-5 | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 6 | БНН ТЗНП-5 | БНН ТЗНП-5 | 0 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Блок. ТЗНП-5 по чувств. | Блок. ТЗНП-5 по чувств. | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 8 | БНТ ТЗНП-5 | БНТ ТЗНП-5 | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 9 | БСТО ТЗНП-5 | БСТО ТЗНП-5 | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 10 | Тср ТЗНП-5 | Тср ТЗНП-5 | 0 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |

ТЗНП-6

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ТЗНП-6 | ТЗНП-6 | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 2 | 3I0ср ТЗНП-6 | 3I0ср ТЗНП-6 | 0.04 | о.е. | 0.010 | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Контр. направл. ТЗНП-6 | Контр. направл. ТЗНП-6 | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Направл. ТЗНП-6 | Направл. ТЗНП-6 | 0 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Тип ОНМ ТЗНП-6 | Тип ОНМ ТЗНП-6 | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 6 | БНН ТЗНП-6 | БНН ТЗНП-6 | 0 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Блок. ТЗНП-6 по чувств. | Блок. ТЗНП-6 по чувств. | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 8 | БНТ ТЗНП-6 | БНТ ТЗНП-6 | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 9 | БСТО ТЗНП-6 | БСТО ТЗНП-6 | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 10 | Тср ТЗНП-6 | Тср ТЗНП-6 | 0 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |

ТЗО

Общие уставки блока

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Авт. ввод ТЗО | Авт. ввод ТЗО | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |

ТЗО-НП

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | БСТО ТЗО-НП | БСТО ТЗО-НП | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 2 | Тср ТЗО-НП | Тср ТЗО-НП | 0 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 3 | ТЗО-НП | ТЗО-НП | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 4 | Iср ТЗО-НП | Iср ТЗО-НП | 0.04 | о.е. | 0.010 | 20 |  |  |  |  |

ТЗО-Ф

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | БСТО ТЗО-Ф | БСТО ТЗО-Ф | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 2 | Тср ТЗО-Ф | Тср ТЗО-Ф | 0 | мс | 5 | 100 |  |  |  |  |
| 3 | ТЗО-Ф | ТЗО-Ф | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 4 | Iср ТЗО-Ф | Iср ТЗО-Ф | 0.04 | о.е. | 0.010 | 20 |  |  |  |  |

УВ В1

УВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | УВ В1 | УВ В1 | False |  |  | True |  |  |  |  |
| 2 | Блок. от многокр. вкл. на КЗ В1 | Блок. от многокр. вкл. на КЗ В1 | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 3 | Подхват вкл. В1 от РТ ЭМВ | Подхват вкл. В1 от РТ ЭМВ | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 4 | Тожид усл. опер. вкл. В1 | Тожид усл. опер. вкл. В1 | 0 | мс | 5 | 1000 |  |  |  |  |
| 5 | Тпрод опер. вкл. В1 | Тпрод опер. вкл. В1 | 0 | мс | 5 | 20 |  |  |  |  |

УВ В2

УВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | УВ В2 | УВ В2 | False |  |  | True |  |  |  |  |
| 2 | Блок. от многокр. вкл. на КЗ В2 | Блок. от многокр. вкл. на КЗ В2 | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 3 | Подхват вкл. В2 от РТ ЭМВ | Подхват вкл. В2 от РТ ЭМВ | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 4 | Тожид усл. опер. вкл. В2 | Тожид усл. опер. вкл. В2 | 0 | мс | 5 | 1000 |  |  |  |  |
| 5 | Тпрод опер. вкл. В2 | Тпрод опер. вкл. В2 | 0 | мс | 5 | 20 |  |  |  |  |

УРОВ В1

УРОВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | УРОВ В1 | УРОВ В1 | False |  |  | True |  |  |  |  |
| 2 | Iср УРОВ В1 | Iср УРОВ В1 | 0.04 | о.е. | 0.010 | 0.04 |  |  |  |  |
| 3 | Пуск УРОВ В1 от ЗНР | Пуск УРОВ В1 от ЗНР | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 4 | Фикс. УРОВ В1 | Фикс. УРОВ В1 | False |  |  | True |  |  |  |  |
| 5 | Режим УРОВ В1 с дубл. пуском | Режим УРОВ В1 с дубл. пуском | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 6 | УРОВ В1 на себя | УРОВ В1 на себя | False |  |  | True |  |  |  |  |
| 7 | Контр. по I УРОВ В1 на себя | Контр. по I УРОВ В1 на себя | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 8 | Тср УРОВ В1 | Тср УРОВ В1 | 0 | мс | 5 | 300 |  |  |  |  |
| 9 | Тср УРОВ В1 на себя | Тср УРОВ В1 на себя | 0 | мс | 5 | 20 |  |  |  |  |

УРОВ В2

УРОВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | УРОВ В2 | УРОВ В2 | False |  |  | True |  |  |  |  |
| 2 | Iср УРОВ В2 | Iср УРОВ В2 | 0.04 | о.е. | 0.010 | 0.04 |  |  |  |  |
| 3 | Пуск УРОВ В2 от ЗНР | Пуск УРОВ В2 от ЗНР | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 4 | Фикс. УРОВ В2 | Фикс. УРОВ В2 | False |  |  | True |  |  |  |  |
| 5 | Режим УРОВ В2 с дубл. пуском | Режим УРОВ В2 с дубл. пуском | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 6 | УРОВ В2 на себя | УРОВ В2 на себя | False |  |  | True |  |  |  |  |
| 7 | Контр. по I УРОВ В2 на себя | Контр. по I УРОВ В2 на себя | False |  |  | False |  |  |  |  |
| 8 | Тср УРОВ В2 | Тср УРОВ В2 | 0 | мс | 5 | 300 |  |  |  |  |
| 9 | Тср УРОВ В2 на себя | Тср УРОВ В2 на себя | 0 | мс | 5 | 20 |  |  |  |  |

ФПВ В3

Общие уставки блока

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ФПВ В3 | ФПВ В3 | False |  |  | True |  |  |  |  |

ФПВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контр. Р В | Контр. Р В | False |  |  | False |  |  |  |  |

ФПВ ШСВ/СВ

Общие уставки блока

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ФПВ ШСВ/СВ | ФПВ ШСВ/СВ | False |  |  | True |  |  |  |  |

ФПВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контр. Р В | Контр. Р В | False |  |  | False |  |  |  |  |

ФПВ В1

Общие уставки блока

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ФПВ В В1 | ФПВ В В1 | False |  |  | True |  |  |  |  |
| 2 | Схема Р В1 | Схема Р В1 | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |

ФПВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контр. Р В1 | Контр. Р В1 | False |  |  | False |  |  |  |  |

ФПВ В2

Общие уставки блока

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ФПВ В2 | ФПВ В2 | False |  |  | True |  |  |  |  |
| 2 | Схема Р В2 | Схема Р В2 | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Тип В2 | Тип В2 | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |

ФПВ

| № | Наименование |  | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Группы уставок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО ЮС | ИЧМ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Контр. Р В | Контр. Р В | False |  |  | False |  |  |  |  |

ФСЛ

| ФИО составителя: |  |
| --- | --- |
| Номер и дата составления: |  |
| Дата выдачи: |  |
| Дата окончания: |  |